## Összesen
Költségvetés
Bőcs Község Önkormányzata -TOP 3.2.2-15 pályázat
Helyi megújuló energiapotenciálok kihasználása Bőcsön
Épületgépész költségbecslése
Munkanem | Munkadíj | Anyagköltség
Szalmakazán | 0 | 0
Orvosi rendelő | 0 | 0
Tekepálya | 0 | 0
Faluháza | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen |  | 0
Áfa + 27% |  | 0
Bruttó összesen |  | 0
Összeállította:
Bársony Zoltán
tervező
Posta Tamás
műszaki előkészítő
CreativEnergy Kft.
Telephely: 3531 Miskolc, Csillag u. 22.
Számlázási cím: 3535 Miskolc, Erdő u. 42.
cégj.: 05-09-018845
adósz.: 11690911-2-05
Bank: OTP Bank
11734004-20513274
mobil: +36 20 34 10 650
tel.: +36 46 509 580
fax.: +36 46 509 581
@: g.sedlak@creativenergy.hu
www.creativenergy.hu

## Szalmakazán
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Szalmakazán
1 | M-02-001-1.1.1.1 | 1 | klt | Meglévő fűtési rendszer ürítése a szerelési munkák idejére, majd a munkálatok végeztével a rendszer feltöltése,légtelenítése és nyomáspróbája. |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-2.21.2-0131033 | 13 | db | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16 gömbcsap MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 16 - PN 25 DN 100 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-2.21.3-0142669 | 1 | db | szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó MVV-ISG szennyfogószűrő, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 100 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-2.21.1-0146005 | 2 | db | szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN100, (-10... +120)°C, kvs=770,00, DIN EN 1092-2 szerinti karimás kiv., szürkeöntvény szelepház, 1073053 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
5 | 82-001-7.7.2-0130608 | 12 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
6 | 82-001-7.7.1-0114016 | 3 | db | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-250 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-7.7.3-0115767 | 3 | db | szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN50, 2" bm., kvs=56.20, szitasűrűség 600 µm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal, 1120016 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.2.2-0130603 | 20 | db | DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
9 | 82-001-7.4.2-0130605 | 1 | db | DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-6.2.2-0130525 | 12 | db | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
11 | 56-052-6.1.1-0277523 | 11 | db | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kis kivitel Védőszerelvényes ipari hőmérő, 0-160 fok között, kis egyenes, 400 mm " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
12 | 56-052-12.1-0292510 | 9 | db | Manométer elhelyezése, alumínium házban Feszmérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
13 | 82-001-7.2.8-0117043 | 2 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 6 bar lefúvási nyomásra, R140, 1/2" " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
14 | 82-001-6.2.8-0722154 | 9 | db | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent H 1/2" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelem nélkül, nikkelezett, Rendelési szám: 27710 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
15 | 82-004-6.1.1.2-0721025 | 1 | db | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között ZILMET 300 literes zárt tágulási tartály, 6 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-300 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
16 | 82-008-3.1.4.1.5-0150816 | 1 | db | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 65 Grundfos MAGNA3 65-80 F 340 1x230V PN6/10, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, karimás Ellenkarimákkal! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
17 | 82-008-3.1.4.1.5-0150819 | 1 | db | Grundfos MAGNA3 65-150 F 340 1x230V PN6/10, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, karimás Ellenkarimákkal! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
18 | 82-001-2.18.1-0118999 | 1 | db | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 10-ig, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA CV316GG szabályozó szelep kétjáratú DN80 Kvs80 PN6 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
19 | 82-007-10.1.2 | 1 | db | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120,01 kW teljesítmény felett, karimás csatlakozással 600 kW hőcserélő elhelyezése SWEP kompakt, forrasztott lemezes hőcserélő B427HX140/1P-SC-S 19,4/19,0 kPa 4XDN100C cs " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
20 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 | 8 | m | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
21 | 81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110022 | 20 | m | irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
22 | 81-004-1.4.1.1.2.1.5-0110031 | 20 | m | DN 100 Fekete acélcső, A 37X, 4" simavégű " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
23 | 56-001-2.1.2.1.2.1.6-0235554 | 6 | db | Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, St 37.0 minőségben, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Hidegen hajlított sima ívidom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 1" " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
24 | 56-001-2.1.2.1.2.2.1-0235557 | 16 | db | 1 1/2" méret felett, 2" Hidegen hajlított sima ívidom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2" " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
25 | 56-001-2.1.2.1.2.2.4-0235560 | 10 | db | 4" Hidegen hajlított sima ívidom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 4" " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
26 | M-81-004-1.4.1.1.2.2.5-0131682 | 2 | klt | Terv szerinti osztó-gyűjtő elkészítése DN 300 acélcsőből. Körökhöz szükséges menetvégekkel, töltési,ürítési és légtelenítési lehetőségekkel, fali vagy lábon álló tartószerkezettel kompletten. |  |  | 0 | 0
27 | 56-055-2.1.1.1-0471394 | 4 | db | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, betét nélkül, 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm között HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 1" A, Csz.: 229817 Ászok csavarral és dűbellel! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
28 | 56-055-2.1.1.1-0471399 | 10 | db | HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 2" A, Csz.: 229827 Ászok csavarral és dűbellel! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
29 | 56-055-2.1.1.2-0471405 | 10 | db | 4"-7" vagy 101,6-203 mm között HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 110 B, Csz.: 229845 Ászok csavarral és dűbellel! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
30 | 80-001-1.3.2.2.1-0126128 | 8 | m | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 28 mm, Kód: 60006281 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
31 | 80-001-1.3.2.2.1-0126155 | 20 | m | POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 55 mm, Kód: 60006285 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
32 | 80-001-1.3.2.2.1-0126201 | 20 | m | POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 101 mm, Kód: 60006290 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
33 | M-80-001-1.3.2.2.1-0126155 | 1 | klt | Tervezett 600 kW-os hőcserélő szigetelése szerelvényeivel együtt. |  |  | 0 | 0
34 | M-80-001-1.3.2.2.1-0126155 | 2 | klt | Tervezett osztó-gyűtjő hőszigetelése. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Orvosi rendelő
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Orvosi rendelő
1 | M-02-001-1.1.1.1 | 1 | klt | Meglévő fűtési rendszer ürítése a szerelési munkák idejére, majd a munkálatok végeztével a rendszer feltöltése,légtelenítése és nyomáspróbája. |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-7.7.2-0130608 | 5 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-7.7.1-0114016 | 1 | db | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-250 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-7.7.1-0115547 | 1 | db | OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN50, G 2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=30,50, vörösöntvény szelepházzal, 1072016 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
5 | 81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110022 | 30 | m | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
6 | 56-001-2.1.2.1.2.2.1-0235557 | 14 | db | Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, St 37.0 minőségben, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méret felett, 2" Hidegen hajlított sima ívidom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2" " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
7 | 82-008-3.1.4.1.1-0150005 | 1 | db | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos ALPHA2 25-60 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
8 | 56-052-6.1.1-0277523 | 4 | db | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kis kivitel Védőszerelvényes ipari hőmérő, 0-160 fok között, kis egyenes, 400 mm " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
9 | 56-052-12.1-0292510 | 4 | db | Manométer elhelyezése, alumínium házban Feszmérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-7.2.2-0130603 | 8 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
11 | 82-001-6.2.2-0130525 | 2 | db | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
12 | 56-055-2.1.1.1-0471399 | 15 | db | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, betét nélkül, 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm között HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 2" A, Csz.: 229827 Ászok csavarral és dűbellel! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
13 | 80-001-1.3.2.2.1-0126155 | 30 | m | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 55 mm, Kód: 60006285 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Tekepálya
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Tekepálya
1 | M-02-001-1.1.1.1 | 1 | klt | Meglévő fűtési rendszer ürítése a szerelési munkák idejére, majd a munkálatok végeztével a rendszer feltöltése,légtelenítése és nyomáspróbája. |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-7.7.2-0130608 | 2 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-7.7.1-0114016 | 1 | db | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-250 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-7.7.1-0115547 | 1 | db | OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN50, G 2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=30,50, vörösöntvény szelepházzal, 1072016 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
5 | 82-001-7.6.2-0130607 | 4 | db | DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
6 | 82-001-7.6.1-0115546 | 2 | db | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN40, G 1 1/2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=19,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072012 Menetvégekkel és átalakítással számolva! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
7 | M-81-004-1.4.1.1.2.1.4-0110028 | 1 | klt | Hidraulikus váltó készítése. L= 1,2 m , 6/4" csonkozással , fenekeléssel , légtelenítő és ürítő fincióval kompletten. |  |  | 0 | 0
8 | 81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110022 | 4 | m | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
9 | 56-001-2.1.2.1.2.2.1-0235557 | 6 | db | Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, St 37.0 minőségben, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méret felett, 2" Hidegen hajlított sima ívidom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2" " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
10 | 56-001-2.1.2.1.2.2.1-0235857 | 2 | db | Hegesztett kivitelű csőszűkítő, MSZ EN 10255 A 37, 2" " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
11 | M-56-001-2.1.2.1.2.2.2-0235858 | 2 | klt | Terv szerinti rácsatlakozások elkészítése, kompletten. |  |  | 0 | 0
12 | 82-008-3.1.4.1.1-0150005 | 1 | db | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos ALPHA2 25-60 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
13 | 56-052-6.1.1-0277523 | 4 | db | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kis kivitel Védőszerelvényes ipari hőmérő, 0-160 fok között, kis egyenes, 400 mm " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
14 | 56-052-12.1-0292510 | 4 | db | Manométer elhelyezése, alumínium házban Feszmérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
15 | 82-001-7.2.2-0130603 | 8 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
16 | 82-001-6.2.2-0130525 | 2 | db | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
17 | 56-055-2.1.1.1-0471399 | 2 | db | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, betét nélkül, 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm között HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 2" A, Csz.: 229827 Ászok csavarral és dűbellel! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
18 | 56-055-2.1.1.1-0471471 | 2 | db | 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm között HILTI Masszív csőbilincs MP-M 3" EL, Csz.: 53220 Ászok csavarral és dűbellel! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
19 | 80-001-1.3.2.2.1-0126155 | 4 | m | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 55 mm, Kód: 60006285 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
20 | M-80-001-1.3.2.2.1-0126155 | 1 | klt | Hidraulikus váltó és szerelvényeinek hőszigetelése. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Faluháza
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Faluháza
1 | M-02-001-1.1.1.1 | 1 | klt | Meglévő fűtési rendszer ürítése a szerelési munkák idejére, majd a munkálatok végeztével a rendszer feltöltése,légtelenítése és nyomáspróbája. |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-2.16.2-0131031 | 2 | db | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, gömbcsap MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 16 - PN 25 DN 65 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-2.16.1-0118859 | 1 | db | szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA szabályozó szelep kétjáratú DN65 Kvs63 30mm PN16 GG-25 szürke öntvény, 60-235-465 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-2.16.1-0146003 | 1 | db | OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN65, (-10... +120)°C, kvs=326,00, DIN EN 1092-2 szerinti karimás kiv., szürkeöntvény szelepház, 1073051 |  |  | 0 | 0
5 | 81-004-1.4.1.1.2.1.3-0110025 | 26 | m | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 Fekete acélcső, A 37X 2 1/2" simavégű " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
6 | 56-001-2.1.2.1.2.2.2-0235558 | 10 | db | Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, St 37.0 minőségben, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méret felett, 2 1/2" Hidegen hajlított sima ívidom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2 1/2" " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
7 | 56-001-2.1.2.1.2.2.2-0235858 | 2 | db | Hegesztett kivitelű csőszűkítő, MSZ EN 10255 A 37, 2 1/2" " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
8 | 56-052-6.1.1-0277523 | 4 | db | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kis kivitel Védőszerelvényes ipari hőmérő, 0-160 fok között, kis egyenes, 400 mm " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
9 | 56-052-12.1-0292510 | 4 | db | Manométer elhelyezése, alumínium házban Feszmérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-7.2.2-0130603 | 8 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
11 | 82-001-6.2.2-0130525 | 2 | db | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
12 | M-56-001-2.1.2.1.2.2.2-0235858 | 2 | klt | Terv szerinti rácsatlakozások elkészítése, kompletten. |  |  | 0 | 0
13 | 56-055-2.1.1.1-0471401 | 13 | db | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, betét nélkül, 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm között HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 2 1/2" B, Csz.: 229833 Ászok csavarral és dűbellel! " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
14 | 80-001-1.3.2.2.1-0126176 | 26 | m | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 76 mm, Kód: 60006288 " Vagy ezzel egyenértékű " |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0