## Fő összesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0
Tervező:
Krizsán Katalin
MEK-É 06-0367

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
15 | Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
23 | Síkalapozás | 0 | 0
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
| Kazán és kémény | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 600 kw kazán alaptest 2018 ár
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-001-1 | Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 12.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-002-1.1 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig | 3.36 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. talajosztály | 10.76 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.2-0120701 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 5.44 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 33.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-1.1.2 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban | 2.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.1.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 10.12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 3.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 14.12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-011-5-0118003 | Töltésalapozás geotextíliával, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 170 g/m2, 8,0 kN/m, Cikkszám: 241828 | 0.16 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 23-003-11.1-0112210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig, C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal | 0.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 23-003-2-0232210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból, C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 9.68 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 23-003-2-0242210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból, C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 5.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között, FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | 0.0836 | t | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 31-001-1.2.1-0220956 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között, FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm | 0.3224 | t | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 31-001-1.2.2-0220621 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm | 0.1184 | t | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 31-001-1.2.2-0220621 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm | 0.0556 | t | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Alépítmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Kazán és Kémény
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. |  | 1db 600 kW teljesítményü, Altherm T113 2 db nagy kör szalmabála tüzelésű kazán Kazán helyszíni telepítése, kezelőkör kialakítása, fűtési rendszer csatlakozási lehetőségek kialakítása a kezelőtérben a kazánkört leválasztó hőcserélőn keresztül. A kazán tétel tartalmazza a kazán testet, kazánnal egybeépített 50m3 puffertartályt, komplett szerkezetet, vezérlést ( kazánvédelemmel), légbefúvó ventillatort, égési levegő vezetékekeket, kazánköri szivattyúkat. | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | 1 db kémény és kéménytartó szerkezet Total-Inox kémény , égéslevegő előmelegítő vezetékekkel. Kéménytartó szerkezet, létra kazánra szerelve | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kazán és kémény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0